SPARE PARTS LIST

טּוֹפֵס אִינְטֵראַקּטִיבִי נַגִּישׁ.
אנא מַלאו אֶת הטּוֹפְס בְּאֶמְצָעוּת הַמְחַשֵׁב לְפִי הַנְתּוּנִים הָמוֹפִעִים בָּשַׂדוֹת
ומוקראים עַל יְדֵי קוֹרֵא הַמָּסָך.

The following list of spare parts will be supplied with the Earthing Transformer.

Please fill in the following details:

| No. | Spare part name | Qty. | Manufacturer | Type | Drawing number | Catalog number |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bushing HV | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Bushing N | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Pressure Relief device | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Gas relay Buchholz | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Oil level indicator | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Thermometer for oil | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Thermo well (Combi well) | 1 |  |  |  |  |
| 8 | CT terminal box | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Silica gel breather | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Radiator | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Radiator Valve | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Set of valves | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Set of Gaskets | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Rubber bag (Air cell) | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Gas sampling device | 1 |  |  |  |  |